| SA-8220-AD/AS +HT4-PE40AD |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Features & Application 产品特点 &适用场所 ■ 大功率多晶LED 版本 ■ 4度超角出光，满足特定应用范围 ■ 深防眩、多种出光角度，可搭配防眩蜂巢网和光型拉伸配件 ■ 灯体自带数位调光旋钮(1~100%)，让调试更简单快捷 ■ 支架可水平旋转355+10度、灯头摆动180度；依据被照物位置，灵活调整投射方向 ■ 采用优质铝合金，导热效果好，使用寿命高 ■ 外观现代简约，可融入多种建筑装修风格 适用于各类高端博物馆、美术馆等，解决细小对象的展示照明需求 |  |  |  |
|  |  |  |  | Options 可选 色温: 2700K、3000K、4000K 瓦数: 20W (1050mA) 角度: 4°、8° 颜色: 砂白、砂黑、银灰 |  |  |  |
| Product specifications 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 光源 (Light Source) |  | CREE LED |  |  | 安装方式 (Installation) |  | Track system 轨道系统 |
| 显色性 (Color rendering) |  | Ra ≥ 90 |  |  | 产品材质 (Material) |  | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) |  | AC 220-240V, 50/60Hz |  |  | 产品净重 (Net Weight) |  | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) |  | HT4-PE40AD |  |  | 安规执行标准 (Standards of Safety) |  | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材／长度／连接器 (Connecting) |  | 汤石轨道电源头(HT4-PE40AD) |  |  | 储存条件 (Storage Condition) |  | 温度: -20℃ to + 50℃ 、 湿度: 85%RH |
| Accessories 配件 |  |  |  |  | Reflector反射罩 |  |  |
| 蜂巢网+框 拉伸片+框 AC-9980 AC-C111S2-013040 AC-C111S2-014060 AC-C111S2-017053 AC-C111S2-022067 AC-C111S2-033060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Finishing灯具颜色 |  |  |
|  |  |  |  |  | Details 点击跳转详情页 |  |  |

4000K

3000K

2700K

| SA-8220-AD/AS +HT4-PE40AD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Options 可选 色温: 2700K、3000K、4000K 瓦数: 20W (1050mA) 角度: 4°、8° 颜色: 砂白、砂黑、银灰 |
| Light Distribution 配光曲线图 |  |  |
| 1001 lm@2700K |  |  |
| 1043 lm@3000K |  |  |
| 1074 lm@4000K |  |  |